Информация

об итогах отопительного сезона 2017/2018 года и плане ремонтных работ по подготовке системы ЖКХ к новому отопительному сезону 2018 – 2019 года

По состоянию на 15 сентября 2017 года к работе в отопительный период на территории Новосибирского района готовились 74 котельные, 63 резервных источников электроснабжения; 211,5 км тепловых сетей; 470,7 км водопроводов; 156 водозаборных скважин; 100 км сетей канализации.

Распределение котельных по виду применяемого топлива приведено в диаграмме. За последние три года модернизированы и построены новые котельные в Барышевском, Верх-Тулинском, Кубовинском, Кудряшовском, Новолуговском, Станционном, Ярковском сельсоветах.

На слайдах показано состояние старых и новых котельных.

Финансовые средства в размере 122 млн. рублей позволили в прошлом году рассчитаться с поставщиками топливно-энергетических ресурсов, что позволило создать запас угля, подать на котельные электроэнергию, природный газ.

В прошлом году за счет средств предприятий, субсидий областного и местных бюджетов произведены ремонтные работы на тепловых сетях с.Барышево, станции Издревая, с.Раздольное, п.Садовый, п.Тулинский, п.Красный Яр.

Предпринятые меры позволили начать отопительный сезон в установленные сроки. В соответствии с Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 до 15 ноября 2017 года паспорта готовности к отопительному сезону получили Раздольненский сельсовет и Новосибирский район по 5-ти сельсоветам. Не получили акты проверок с положительным решением Каменский, Криводановский, Кубовинский, Станционный сельсоветы. Основные причины: нет актов допуска котельных в эксплуатации, не решены вопросы химводоподготовки, не аттестован персонал, отвечающий за безопасную эксплуатацию тепловых установок.

В течении отопительного сезона поступали жалобы на перебои в теплоснабжении микрорайона «Фламинго», расположенного на границе г.Новосибирска и Мичуринского сельсовета, жителей микрорайона «Уютный» поселка Озерный Мочищенского сельсовета. Из-за нарушений при строительстве амбулатории в п.Приобский, дважды на грани остановки была котельная ООО «Термооптима», отапливающая школу и детский сад. Колодец на водопроводе около амбулатории не был утеплен, полиэтиленовый водопровод неоднократно замерзал.

Учитывая итоги прошедшего отопительного сезона, администрация Новосибирского района совместно с органами местного самоуправления поселений провела совещания, на которых в марте 2018 года наметили мероприятия по подготовке объектов ЖКХ для работы в осенне-зимний период 2018/2019 года.

В текущем году полученные из области средства распределены. Рекомендуем полученными средствами рассчитаться за топливно-энергетические ресурсы, а сэкономленные за счет этого средства предприятий направить на ремонтные работы согласно планов.