Информация

об итогах отопительного сезона 2019-2020 года и плане ремонтных работ по подготовке системы ЖКХ к отопительному периоду 2020-2021 года.

По состоянию на 01 ноября 2019 года к работе в отопительный период на территории Новосибирского района были подготовлены 91 котельная: 41 угольная, 46 газовых, 4 электрокотла, данные с учетом крышных, встроенно-пристроенных котельных.

100 % прошли испытания котельного оборудования и имели договора на поставку топлива на весь отопительный период.

211,5 км.сетей прошли гидравлические испытания, было выявлено 89 повреждений – все устранены. Износ сетей составлял 65 %.

В 29 теплоснабжающих организациях идет проверка документов в СУ Ростехнадзора.

Не были готовы и не получили паспорта готовности:

- ФГУП «Энергетик», отсутствия резервного топлива мазута 600т., имеются долги за газ;

- МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский», проверка, закончилась 31.10.2019, выявлены замечания, устраняются;

- МУП ЖКХ «Ярковское», изношенность тепловых сетей и не были введены в эксплуатацию котельные. Документы по вводу котельных подготовлены, направлены в СУ Ростехнадзора.

Из 89 объектов социальной сферы 80 имеют централизованное теплоснабжение, в том числе 65 образовательных учреждений, 5 спортивных объектов, 6 объектов культуры и 4 объекта органов опеки и попечительства. Все объекты были готовы к отопительному сезону.

59 управляющих компаний обслуживают 433 многоквартирных жилых дома, во всех проведены гидравлические испытания узлов и промывка систем отопления.

В 2019 году капитально, с заменой трубной части и обмуровки, отремонтированы 2 котла из 3-х на котельной по ул. Ленина в с.Барышево за счет средств предприятия МУП «Комбинат Барышевский» на сумму 5 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы «ЖКХ Новосибирского района в 2019-2021 г.» проведена модернизация газовой котельной в с.Раздольном: заменены 2 котла на сумму 4 657,27 тыс.рублей.

В п.Тулинском на ул.Мира заменено 440 м. тепловых сетей с диаметром труб 100 мм на сумму 2,92 млн. рублей за счет средств сельского совета.

В с.Верх-Тула произведен ремонт участка теплотрассы длиной 2 км микрорайона Жилмассив на сумму 19,13 млн. рублей за счет средств государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 г.» подпрограммы «Безопасность ЖКХ».

В п.Железнодорожном Березовского сельсовета вынесена теплотрасса длиной 100 м. с диаметром труб 159 мм из старой угольной котельной на сумму 500 тыс. рублей за счет средств предприятия МУП «Комбинат Барышевский».

За счет малозатратных мероприятий:

- в Боровском сельсовете приобретен новый котел мощностью 2,5 гкол/час, установлен прибор учета тепла на котельной с.Боровое, приобретены балансиры и частично установлены для регулировки тепловых сетей в с.Береговое и с.Боровое;

- в Мочищенском сельсовете приобретены 2 котла, работающие без постоянного присутствия персонала. Котлы приобретены для котельной ул. Краснобаева;

- администрация Новосибирского района приобрела через МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» балансиры и металлические трубы, создала резервный запас материалов.

В ходе отопительного периода:

- в с.Новошилово 11 раз устраняли аварии на теплотрассе;

- в п.Железнодорожный имелись перебои с теплоснабжением из-за качества угля;

- поступали жалобы из микрорайона «Олимпийской Славы» на качество теплоносителя, поставляемого ООО «Арго».

В целом можем сказать, что отопительный период 2019-2020 года проведен в штатном режиме.

Учитывая итоги прошедшего отопительного периода, администрация Новосибирского района совместно с органами местного самоуправления поселений наметили мероприятия по подготовке объектов ЖКХ для работы в отопительный период 2020-2021 года.

Законом об Областном бюджете по подпрограмме «Безопасность ЖКХ» району предусмотрена субсидия в размере 88 млн. рублей. Министерство ЖКХ и Энергетики подписало соглашение на 40,1 млн. рублей. Средства распределены, все они направляются на погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических услуг. Распределение других средств не подтверждено, а мероприятий, намеченных для реализации в летний период, много.

На котельной в с.Боровое необходимо завершить работы по установке и запуску в работу нового котла.

Кубовинский сельсовет подготовил 2 проекта на капитальный ремонт газовой котельной и теплотрассы в п.Красный Яр. Цена вопроса более 25 млн. рублей.

В Мочищенском сельсовете предстоит завершить работы по запуску угольных котлов на котельной «Краснобаева» и газового оборудования на котельной ул. Первомайская, 242.

В с. Красноглинное необходимо провести режимно-наладочные работы на новом оборудовании газовой котельной.

Остается проблемным вопрос капитального ремонта теплотрассы в с.Новошилово Ярковского сельсовета, где, по мнению Главы сельсовета, ремонт частями не даст эффекта, а для замены всей сети необходимо 38 млн. рублей. Таких бюджетный средств в области, районе и сельсовете нет.

Перечень проблемных вопросов можно увеличить за счет тепловых сетей в Березовском, Мичуринском, Криводановском, Морском и других сельсоветов. Решить их нужно совместными усилиями.

Ведущий эксперт УЖКХ ДХиТ                                                      В.В. Зибров